## Slide 1: Documents complémentaires
Communiqué de presse du CADE

## Slide 2: Quel Égout
Égout unitaire (Combined sewers)L'égout unitaire reçoit aussi bien les eaux usées que les eaux de ruissellement.
Égout séparatif (Sanitary sewers)Les égouts séparatifs sont les canalisations souterraines qui transportent uniquement des eaux usées domestiques ou industrielles, et non les eaux de pluie.

## Slide 3: Déversoirs d’orage
Sur les points bas , une pompe renvoie les eaux usées dans le collecteur situé en amont
Ce collecteur ne pouvant recueillir toute l’eau lors de fortes pluies, il y a risque d’inondation,.
ces déversoirs d’orage sont des » trop-plein « . Quand les pluies sont trop abondantes, les eaux usées sont rejetées vers des milieux naturels sans traitement

## Slide 4: Déversoir d’ orage

## Slide 6: Qu’ est ce qu’une station d épuration (STEP)
prétraitement : dégrillage, dessablage, déshuilage
traitement primaire : simple décantation avec récupération des boues et écrémage des flottants.

## Slide 7: Qu’ est ce qu’une STEP
Principal système sur la cote basque
Traitement secondaire :Les filières biologiques aérobies (apport artificiel d’oxygène) font appel aux micro organismes naturellement présents dans le milieu naturel pour dégrader la pollution
Différentes étapes

## Slide 8: EQUIVALENT -HABITANTS
En France, un équivalent-habitant(EH) correspond à:
60g de la Demande biologique en oxygène,
135g de la Demande chimique en oxygène, 9,9g d’azote et 3,5g de phosphore dans une
quantité quotidienne de 150 litres d'eau usée.

## Slide 9: Comparaison entre Équivalant Habitants et Habitants
Ville | Équivalent habitants | Habitants
Hendaye | 35 400 | 15 000
Urrugne | 40 000 | 8 500
St Jean de Luz / Ciboure | 58 000 | 20 700
Guethary | 10 000 | 1 300
Bidart | 25 000 | 7 000
Arbonne |  | 2 000
Arcangues |  | 3 000
Ahetze |  | 1 700
St Pée sur Nivelle | 15 000 | 6 000
Sare |  | 2 500
Ascain | 8 000 | 4 000
Biarritz | 90 400 | 25 000
Anglet | 112 000 | 38 000
Bayonne St Bernard | 6 000 | 45 000
St Pierre D'Irube | 60 000 | 4 400
Mouguerre |  | 5 000
Bassussary | 8 000 | 2 400
Ustaritz | 3 000 | 6 000
Total | 469 800 | 197 000
Sources : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

## Slide 10: Equivalent habitant= 150L
  Mais la consommation réelle se situe plutôt entre 150L et 250l
-la Population estivale fait plus que doublée
- Enfin lors de pluie le système est saturé

## Slide 11: Résultats de notre enquête

## Slide 12: Résultats de notre enquête
Pathologies % de réponses
Gastro entérite 11,5
Otite externe/moyenne aigüe 23,1
Rhino-pharyngite 1,9
Sinusite 9,6
Angine 3,8
Infection Oculaire 9,6
Bronchite 0
Pneumopathie 0
Méningite 0
Hépatite 0
Infection urinaire ou génitale 15,4
Infection de plaie 13,5
Arthrite septique 0
Infection Cutanée 11,5
Autres 0

## Slide 13: Analyse